## Sheet1
1	1
2	2
3	3
4	4
5	+
6	-
7	<=
8	µV
9	mV
A	mpss
B	ns
C	µS
D	mS
E	∿
F	⏚
10	⇞	(Rising Edge)
11	⇟	(Falling Edge)
12	⼌	(Positive Glitch)
13	␣	(Negative Glitch)
14	0	(Narrow 0???)
15	━
16	┓
17	┏
18	Δ
19	◂
1A	‾
1B	⬐
1C	܋
1D	IO
1E	Left waveform view glyph
1F	right waveform view glyph
20	space
21	!
22	“
23	#
24	$
25	%
26	&
27	´
28	(
29	)
2A	*
2B	+
2C	,
2D	-
2E	.
2F	/
30	0
31	1
32	2
33	3
34	4
35	5
36	6
37	7
38	8
39	9
3A	:
3B	;
3C	<
3D	=
3E	>
3F	?
40	@
41	A
42	B
43	C
44	D
45	E
46	F
47	G
48	H
49	I
4A	J
4B	K
4C	L
4D	M
4E	N
4F	O
50	P
51	Q
52	R
53	S
54	T
55	U
56	V
57	W
58	X
59	Y
5A	Z
5B	[
5C	\
5D	]
5E	^
5F	_
60	`
61	a
62	b
63	c
64	d
65	e
66	f
67	g
68	h
69	i
6A	j
6B	k
6C	l
6D	m
6E	n
6F	o
70	p
71	q
72	r
73	s
74	t
75	u
76	v
77	w
78	x
79	y
7A	z
7B	left half ground bw
7C	right half bw
7D	left half since bw
7E	↓
7F	Bw
80	space?
81	∫
82	²
83	☺
84	☻
85	☹	white frowning face
86		black frowning face
87	Ω
88	π
89	α
8A	<<
8B	>>
8C	÷
8D	≈
8E	⇧
8F	⇩
90	⇦
91	⇨
92	⤹
93	⤸
94	▒
95	░
96	_
97	--
98	-
99	╴
9A
9B
9C
9D
9E
9F
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
AA
AB
AC
AD
AE
AF
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
BA
BB
BC
BD
BE
BF
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
CB
CC
CD
CE
CF
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
DA
DB
DC
DD
DE
DF
E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
EA
EB
EC
ED
EE
EF
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
FA
FB
FC
FD
FE
FF
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
10A
10B
10C
10D
10E
10F
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
11A
11B
11C
11D
11E
11F
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
12A
12B
12C
12D
12E
12F
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
13A
13B
13C
13D
13E
13F
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
14A
14B
14C
14D
14E
14F
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
15A
15B
15C
15D
15E
15F
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
16A
16B
16C
16D
16E
16F
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
17A
17B
17C
17D
17E
17F
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
18A
18B
18C
18D
18E
18F
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
19A
19B
19C
19D
19E
19F
1A0
1A1
1A2
1A3
1A4
1A5
1A6
1A7
1A8
1A9
1AA
1AB
1AC
1AD
1AE
1AF
1B0
1B1
1B2
1B3
1B4
1B5
1B6
1B7
1B8
1B9
1BA
1BB
1BC
1BD
1BE
1BF
1C0
1C1
1C2
1C3
1C4
1C5
1C6
1C7
1C8
1C9
1CA
1CB
1CC
1CD
1CE
1CF
1D0
1D1
1D2
1D3
1D4
1D5
1D6
1D7
1D8
1D9
1DA
1DB
1DC
1DD
1DE
1DF
1E0
1E1
1E2
1E3
1E4
1E5
1E6
1E7
1E8
1E9
1EA
1EB
1EC
1ED
1EE
1EF
1F0
1F1
1F2
1F3
1F4
1F5
1F6
1F7
1F8
1F9
1FA
1FB
1FC
1FD
1FE
1FF
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
20A
20B
20C
20D
20E
20F
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
21A
21B
21C
21D
21E
21F
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
22A
22B
22C
22D
22E
22F
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
23A
23B
23C
23D
23E
23F
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
24A
24B
24C
24D
24E
24F
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
25A
25B
25C
25D
25E
25F
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
26A
26B
26C
26D
26E
26F
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
27A
27B
27C
27D
27E
27F
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
28A
28B
28C
28D
28E
28F
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
29A
29B
29C
29D
29E
29F
2A0
2A1
2A2
2A3
2A4
2A5
2A6
2A7
2A8
2A9
2AA
2AB
2AC
2AD
2AE
2AF
2B0
2B1
2B2
2B3
2B4
2B5
2B6
2B7
2B8
2B9
2BA
2BB
2BC
2BD
2BE
2BF
2C0
2C1
2C2
2C3
2C4
2C5
2C6
2C7
2C8
2C9
2CA
2CB
2CC
2CD
2CE
2CF
2D0
2D1